附表：2025年11份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	末梢水

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.08
	0.12
	0.21
	0.17
	0.18
	0.17
	0.15
	0.21
	0.19
	0.19

	PH
	6.5—8.5
	6.95
	7.11
	7.07
	7.12
	7.20
	7.13
	7.06
	7.11
	7.18
	7.15

	总硬度（mg/l）
	≤450
	42.0
	37.0
	38.0
	37.0
	34.0
	37.0
	36.0
	35.0
	36.0
	37.0

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	68.5
	61.5
	64.0
	61.5
	54.0
	54.5
	57.5
	54.0
	54.5
	54.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.15
	1.19
	1.23
	1.19
	1.15
	1.23
	1.19
	1.15
	1.23
	1.15

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.14
	0.35
	0.25
	0.39
	0.32
	0.31
	0.09
	0.13
	0.34
	0.32

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.025
	0.028
	0.034
	0.036
	0.035
	0.029
	0.031
	0.038
	0.024
	0.032

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	＜0.001
	＜0.001
	0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0002

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	0.09
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	0.02
	0.09
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	0.10
	＜0.01
	＜0.01

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1878
	0.1706
	0.2120
	0.1932
	0.1507
	0.1148
	0.1044
	0.1008
	0.1018
	0.1015

	氯化物（mg/l）
	≤250
	6.0159
	6.1573
	5.9147
	5.9891
	4.2319
	3.3882
	3.5604
	3.5270
	3.4181
	3.4426

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	4.8904
	4.9635
	4.8387
	4.8305
	4.4958
	4.2466
	4.2834
	4.1736
	4.2958
	4.3206

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.2564
	0.3338
	0.3584
	0.3071
	0.1918
	0.1652
	0.0745
	0.0629
	0.0777
	0.0710

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0277
	0.0285
	0.0219
	0.0264
	0.0334
	0.0387
	0.0387
	0.0271
	0.0357
	0.0353

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	10
	5
	12
	8
	7
	10
	8
	6
	13
	5

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


