附表：2026年2份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.21
	0.25
	0.35
	0.26
	0.21
	0.28
	0.14
	0.20
	0.19
	0.17

	PH
	6.5—8.5
	6.95
	7.13
	7.19
	7.26
	7.32
	7.40
	7.46
	7.51
	7.51
	7.52

	总硬度（mg/l）
	≤450
	59.1
	53.6
	54.1
	36.1
	48.5
	39.0
	34.5
	37.0
	37.0
	36.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	98.5
	93.5
	94.0
	97.5
	71.5
	61.0
	53.5
	56.0
	56.0
	55.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.54
	1.54
	1.62
	1.54
	1.46
	1.50
	1.38
	1.34
	1.46
	1.38

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.48
	0.55
	0.14
	0.09
	0.06
	0.34
	0.10
	0.37
	0.46
	0.20

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.030
	0.033
	0.039
	0.039
	0.040
	0.034
	0.036
	0.033
	0.029
	0.037

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0002

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	0.11
	＜0.06
	＜0.06
	0.15
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	＜0.01
	0.09
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01
	＜0.01

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1684
	0.1880
	0.1825
	0.1777
	0.1526
	0.0952
	0.0992
	0.1036
	0.0955
	0.0963

	氯化物（mg/l）
	≤250
	14.4225
	14.7662
	15.0876
	15.7190
	12.0012
	3.3764
	3.3063
	3.3174
	3.4025
	3.3599

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	8.7911
	8.8187
	9.0544
	10.0601
	7.7678
	4.6169
	4.7287
	4.7419
	4.7194
	4.7220

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.6396
	0.6484
	0.6459
	0.7013
	0.5419
	0.2465
	0.2405
	0.2494
	0.2508
	0.2549

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0124
	0.0170
	0.0154
	0.0223
	0.0251
	0.0188
	0.0228
	0.0339
	0.0229
	0.0211

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	7
	10
	5
	7
	11
	9
	6
	12
	7
	6

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


