附表：2026年3份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	末梢水

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.14
	0.31
	0.27
	0.16
	0.15
	0.16
	0.14
	0.24
	0.19
	0.15

	PH
	6.5—8.5
	6.84
	7.02
	7.09
	7.16
	7.23
	7.30
	7.25
	7.35
	7.39
	7.49

	总硬度（mg/l）
	≤450
	47.5
	42.5
	43.0
	45.0
	40.5
	43.5
	40.5
	40.5
	41.5
	45.5

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	73.0
	66.5
	68.0
	71.5
	63.5
	68.0
	63.0
	62.0
	63.0
	66.5

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.39
	1.43
	1.39
	1.35
	1.35
	1.31
	1.27
	1.31
	1.31
	1.27

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.38
	0.37
	0.18
	0.32
	0.30
	0.31
	0.29
	0.29
	0.26
	0.28

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.018
	0.021
	0.023
	0.025
	0.021
	0.019
	0.021
	0.027
	0.024
	0.029

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	0.0002

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	＜0.01
	0.05
	＜0.01
	＜0.01
	0.02
	0.03
	0.02
	0.02
	0.19

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.1310
	0.1213
	0.1344
	0.1286
	0.1295
	0.1237
	0.1265
	0.1119
	0.1170
	0.1361

	氯化物（mg/l）
	≤250
	6.8032
	7.1317
	7.1295
	6.9362
	5.9012
	4.2266
	4.2242
	4.2598
	4.3516
	4.2073

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	5.7183
	5.8970
	5.8386
	5.8651
	5.9063
	5.8810
	6.0440
	6.0276
	6.0154
	5.8919

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	0.3213
	0.3410
	0.3418
	0.3585
	0.3423
	0.3165
	0.3299
	0.3291
	0.3320
	0.3129

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	＜0.000032
	0.0377
	0.0223
	0.0282
	0.0261
	0.0206
	0.0246
	0.0219
	0.0234
	0.0242

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	7
	5
	8
	12
	9
	6
	13
	7
	10
	5

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


