附表：2026年4份景德镇市城区城市供水末梢水水质检测结果
	检验项目
	标准值
	检验结果

	
	
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道1279号工商银行
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	肉眼可见物
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	臭和味
	无异臭味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味
	无异臭异味

	色 度
	≤15
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0
	＜5.0

	浑浊度      NTU
	≤1
	0.15
	0.27
	0.17
	0.15
	0.10
	0.12
	0.22
	0.13
	0.09
	0.14

	PH
	6.5—8.5
	7.28
	7.30
	7.28
	7.25
	7.21
	7.25
	7.23
	7.22
	7.21
	7.25

	总硬度（mg/l）
	≤450
	38.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.5
	34.5
	33.0
	33.5
	35.0
	35.0

	溶解性总固体（mg/l）
	≤1000
	62.5
	54.5
	55.0
	55.0
	54.0
	58.5
	54.0
	55.0
	56.5
	57.0

	高锰酸盐指数

（以O2计）mg/L
	≤3
	1.14
	1.10
	1.26
	1.22
	1.14
	1.10
	1.02
	0.95
	0.95
	1.02

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	氰化物（mg/l）
	≤0.05
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002
	＜0.002

	游离性余氯（mg/l）
	≥0.05
	0.22
	0.19
	0.27
	0.47
	0.38
	0.18
	0.07
	0.38
	0.22
	0.25

	铬（六价）（mg/l）
	≤0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	铝（mg/l）
	≤0.2
	0.018
	0.021
	0.039
	0.025
	0.021
	0.019
	0.012
	0.021
	0.027
	0.024

	氨（以N计）
	≤0.5
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	砷（mg/l）
	≤0.01
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001
	＜0.001

	汞（mg/l）
	≤0.001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001
	＜0.0001

	铁（mg/l）
	≤0.3
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06
	＜0.06


	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	锰（mg/l）
	≤0.1
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02
	＜0.02

	铜（mg/l）
	≤1.0
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03
	＜0.03

	锌（mg/l）
	≤1.0
	＜0.01
	＜0.01
	0.09
	＜0.01
	＜0.01
	0.06
	0.01
	＜0.01
	0.02
	0.02

	铅（mg/l）
	≤0.01
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025
	＜0.0025

	镉（mg/l）
	≤0.005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005
	＜0.0005

	氟化物（mg/l）
	≤1.0
	0.0884
	0.0809
	0.0752
	0.0783
	0.0783
	0.0794
	0.0903
	0.0822
	0.0796
	0.0808

	氯化物（mg/l）
	≤250
	5.1832
	5.2462
	4.9599
	5.0160
	4.3616
	3.2775
	3.5609
	3.4012
	3.3564
	3.4114

	硫酸盐（mg/l）
	≤250
	5.3991
	5.4120
	5.3258
	5.3274
	5.1814
	4.8466
	5.4790
	4.9496
	4.9247
	5.1586

	硝酸盐

（以N计）（mg/l）
	≤10
	1.3140
	1.2834
	1.2971
	1.3179
	1.3725
	1.3878
	1.2908
	1.4249
	1.4309
	1.3893

	检验项目
	标准值
	市政府
	高新区公安局
	瓷都大道工商银行1279号
	市第四人民医院
	广场北路588号
	陶溪川北门
	雕塑瓷厂
	市疾控中心
	昌河生活小区
	第八地质勘测

	三氯甲烷（mg/l）
	≤0.06
	0.0593
	0.0580
	0.0432
	0.0524
	0.0485
	0.0315
	0.0464
	0.0446
	0.0413
	0.0449

	菌落总数     cfu/ml
	≤100
	4
	8
	11
	10
	5
	6
	10
	14
	8
	13

	总大肠菌群  MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	大肠埃希氏菌 MPN/100ml
	不应检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


